Her er det mulig sette inn bilde av en av kirken som skal kontrolleres. Husk da å skrive fotografens navn.

Invitasjon til deltagelse i konkurranse

om anskaffelse av rådgiver

for enøkanalyse av kirkebygg

Anskaffelsen gjennomføres etter anskaffelsesforskrift del I

KONKURRANSEGRUNNLAG - INNHOLD

KONKURRANSEGRUNNLAG - INNHOLD	2

1.	Generell informasjon	3

1.0	Bakgrunn og oppdrag	3

1.1	Oppdragsgiver og kontaktperson	3

1.2	Innledning	3

1.3	Anskaffelsens gjenstand/oppdragsbeskrivelse	3

1.4	Delanalyser som ikke skal gjennomføres	4

1.5	Deltilbud	5

1.6	Konkurransegrunnlagets oppbygning	5

1.7	Kunngjøring	5

1.8	Tidsplan	5

1.9	Pristilbud	5

2.	Gjennomføring av konkurransen	5

2.1	Tilleggsinformasjon utover konkurransegrunnlaget	5

2.2	Oppdatering av konkurransegrunnlaget	5

3.	Kvalifikasjonskrav	5

3.1	Obligatoriske dokumentasjonskrav	6

3.2	Faglige kvalifikasjoner	6

3.3	Kvalitetssikringsprosedyre i prosjektfasen	6

3.4	Krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår	6

4.	Tildelingskriterier	6

5.	Innlevering av tilbud	7

6.	Evaluering av tilbud og tildeling	7

7.	Kontraktsutforming og informasjon	7

Vedlegg	7

Vedlegg 1	Kirkebyggoversikt	8

Vedlegg 2	HMS-erklæring	9

- Generell informasjon

1.0	Bakgrunn og oppdrag

Det inviteres med dette til konkurranse om valg av rådgiver for anskaffelse av rådgivertjeneste for enøkanalyse av tre kirkebygg. Konkurransen gjennomføres ihht Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Anskaffelsen er under 1,1 mill. kroner ekskl. mva. og gjennomføres etter anskaffelsesforskriften del I. Det føres en anskaffelsesprotokoll. Det som er gule ut kan fjernes hvis anskaffelsessummen er under kr 100.000 som den vanligvis er hvis det kun er analyse for bare ett til tre kirkebygg.

«Fellesrådets navn» («Oppdragsgiver») innbyr til å gi tilbud på enøkanalyse på «3 – tre» - kirkebygg. Se oversikt og beskrivelse av kirkene under vedlegg 1.

1.1	Oppdragsgiver og kontaktperson

Oppdragsgiver er et kirkelig fellesråd som forvalter for eier (sogn) i Den norske kirke etter kirkeloven. Oppdragsgiver er ansvarlig for utlysning, tildeling og for gjennomføring av analysen. Fellesrådet er ansvarlig for og har forplikter seg til å åpne kirken, være tilstede mens analysen gjennomføres og å svare på spørsmål vedrørende kirken.

Oppdragsgivers kontaktperson

| Navn |  |
| --- | --- |
| E-post |  |
| Mobil |  |
| Postadresse |  |
| Besøksadresse |  |

1.2	Innledning

Oppdragsgiver har store kostnader knyttet til strømforbruket i kirken(e) og skal nå for å redusere sitt strømforbruk gjennomføre en enøkanalyse og få utarbeidet et beslutningsdokument for hvilke tiltak som kan gjøres for å energieffektivisere driften av kirken(e).

Vedlegg 1 inneholder mer informasjon om kirken(e) med bl.a. strømforbruket de fem siste årene og plantegninger.

Analysene skal gjennomføres av rådgiver (leverandør) med nødvendige kvalifikasjoner.

1.3	Anskaffelsens gjenstand/oppdragsbeskrivelse

Det skal gjennomføres enøkanalyse på angitte kirke(r), se vedlegg 1. Tjenesteomfanget nedenfor er ikke uttømmende og vi ber rådgiver supplerer etter kirkens behov.

Oppdrager ber om analyser  og vurderinger av følgene områder:

  - Kort statusbeskrive av dagens oppvarmingsløsning, effekt og styring i alle rom.

  - Beregne total oppvarmingseffekt og W/m3, og antall oppvarmingssoner i kirkerommet.

  - Simulere og gi anbefaling på nytt effektbehov for alle rom. Det vises til at KA hvor vi er medlem, anbefaler et effektbehov mellom 27 til 35 W/m3 i kirkerommet.

  - Kartlegge inntakssikringer, energiforbruk, effektbruk og nettkostnader og gi anbefaling for optimal nett-tariff som kirkens nettselskap tilbyr.

  - Beskrive dagens belysningskilder.

  - Beskrive dagens vinduer og ca. U-verdi.

  - Beskrive krypkjeller og dens fukt- og ventilasjonstilstand og tilgang.

  - Beskriv dagens kjølerom og fellesrådets behov hvo kirken har dette.

  - Beskrive dagens inneklima opp mot riktig og godt bevaringsmiljø for mennesker, kirkekunst, inventar og orgel.

  - Beskriv hvordan varmtvann varmes opp og gi en enkel behovsanalyse.

  - Termografering av gul, tak, vegger og beskrive dagens isolasjonsstandard.

  - Teknisk funksjonsanalyse og kontroll av ventilasjonsanlegg med bl.a. analyse av effektivitet, varmegjenvinning og filterbytte. Et viktig spørsmål er: Gir viftene for stor fart på luften slik at den må bremses av spell, dvs. produseres unyttig viftestrøm eller bremser spjeldene luften minst mulig? Hvordan håndterer styringssystemet dette?

  - Teknisk kontroll og analyse av varmepumper, beregne SCOP mm.

  - Andre statusbeskrivelser som rådgiver ser behov for å ta med.

Det leveres en rapport med

- kort status på overnevnte områder fra a. til m.

- forslag på enøktiltak i prioritert rekkefølge

- stipulerte investeringsbehov og lønnsomhet for foreslåtte forbedringstiltak

Rapporten innleder med følgene innhold i et kort sammendrag

- Premisser for analysen

- Hovedfunn

- Kort oversikt med kostnadsestimat over de viktigste tiltak i prioritert rekkefølge

- Evt. anbefalinger for tilleggsanalyser som bør utføres

Rapporten skal tjene som et beslutningsdokument for Oppdragsgiver og skal være så kortfattet som mulig og aller helst ikke overskride 10 sider per kirkebygg.

I tilbudet skal følgende møter inkluderes:

- Et oppstartsmøte/befaring

- Et evalueringsmøte

Møtene gjennomføres hos Oppdragsgiver. Møtene legges inn i foreslått prosjektplan som legges ved tilbudet.

Leverandør skal gjennom hele prosjektet bruke den/de samme medarbeider/e. Er det av ulike årsaker ikke mulige, skal Leverandør informere Oppdragsgiver om det. Ved gjennomføring av tilstandsanalyse på flere kirkebygg, kan selve befaring gjennomføres av ulike personer.

1.4	Delanalyser som ikke skal gjennomføres

Dersom deler av analysen ikke skal gjennomføres så er det beskrives her.

Termografering av ovner og el-tavle(r).

Xxxx

Xxxx

1.5	Deltilbud

Det er ikke anledning å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.6	Konkurransegrunnlagets oppbygning

Konkurransegrunnlaget er dette dokumentet inklusive vedlegg 1.

1.7	Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort ved e-postutsendelse til utvalgte Leverandører.

1.8	Tidsplan

| Aktivitet | Dato |
| --- | --- |
| Kunngjøring | DD.MM.ÅÅÅÅ |
| Frist for å levere tilbud | DD.MM.ÅÅÅÅ kl. 12.00 |

1.9	Pristilbud

Oppdragsgiver ønsker

- en fastpris basert på dette konkurransegrunnlaget.

- tilbud på timepriser for eventuelle tilleggsleveranser. Tilleggsleveranser skal i hvert enkelt tilfelle avtales og bekreftes skriftlig av partene før leveranse gjennomføres.

- tilbud er inklusive kostnader for evt. dekning av utlegg som kost, reise, utstyrsleie, lift, tilkomstutstyr, påslag etc.

- at det oppgis evt. forutsetninger, krav og begrensninger.

- en angivelse på når oppdraget inkl. rapportoverlevering er ferdig gjennomført.

- At prisene er uten mva.

- Gjennomføring av konkurransen

2.1	Tilleggsinformasjon utover konkurransegrunnlaget

Eventuelle tilleggsspørsmål stilles skriftlig (helst per E-post) til kontaktperson. Henvendelse merkes:

«Spørsmål enøkanalyse kirkebygg»

2.2	Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt per E-post til inviterte leverandører før innleveringsfristen utløper.

- Kvalifikasjonskrav

Dette kapittel inneholder krav til Leverandør.

Leverandøren skal være kjent med og opptre i samsvar med regelverk for offentlige anskaffelser.

3.1	Obligatoriske og ufravikelige dokumentasjonskrav

(Fellesrådet kan velge om dette kapittel skal være med eller tas ut.)

| Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Ordnete forhold til innbetalt skatt. | Skatteattest ikke eldre enn 6 måneder fra dato for tilbudsfristen. *) |

*) Leverandører registrert i StartBANK kan alternativt oppgi StartBANK ID eller sende inn kopi av registreringsbevis i StartBANK dersom dokumentasjonen som etterspørres er tilgjengelig i StartBANK.

3.2	Faglige kvalifikasjoner

| Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Kompetanse og erfaring innen leveranseomfangets omfang | (Dette kravet trenger ikke å være med hvis fellesrådet kjenner selskapenes kompetanse og vet at de tilfredsstiller dette kravet.) Leverandøren dokumenterer kompetanse, erfaring og relevans, evt. med en generell firmapresentasjon. Kompetansen må dekke energi-/effekt simulering, for eksempel med SIMIEN. Beskriv relevante tilsvarende oppdrag utført de siste 3 år, inkl. tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Ved behov vil referanser kunne bli kontaktet. |
| Kompetanse og erfaring innen kostnadsestimat | (Dette kravet trenger ikke å være med hvis fellesrådet kjenner selskapenes kompetanse og vet at de tilfredsstiller dette kravet.) Beskrive kompetanse og erfaring innen kostnadsestimat for anbefalte tiltak. |
| Kompetanse og erfaring innen rapportskriving | (Dette kravet trenger ikke å være med hvis fellesrådet kjenner selskapenes kompetanse og vet at de tilfredsstiller dette kravet.) Leverandøren vedlegger et eksempel på rapportutforming av et beslutningsdokument. |
| Bemanning med relevant kompetanse og erfaring innen området. | Oppgi oppdragsansvarlig leder, hvem som utfører arbeidene og hvem som kvalitetssikrer oppdraget. CV for alle. |

- Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier legger vi til grunn:

| Tildelingskriterium | Dokumentasjonskrav | Vekt |
| --- | --- | --- |
| Bemanning med relevant kompetanse og erfaring | Oppgi a) oppdragsansvarlig leder, b) hvem som utfører arbeidene og c) hvem som kvalitetssikrer oppdraget. Opplysninger (CV) om tilbudt personell sin kompetanse, utdannelse og arbeids- og prosjekterfaring (oppdragsgiver, størrelse, verdi og type/art og medarbeiderens rolle i prosjektet). | 30% |
| Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse **) | Det skal gis en beskrivelse av hvordan leverandøren vil håndtere oppdraget og hvilke metoder som benyttes for å kontrollere at oppdraget løses på en god måte. | 10% |
| Pris i NOK ekskl. mva. | Pris i NOK ekskl. mva. | 60% |

- Innlevering av tilbud

Leverandøren oppgir eventuelle kvalitetssikringssystem eller sertifikat som bedriften har.

Tilbudet skal sendes til kontaktperson per post eller per epost. Sendes tilbudet per post så skal dokumentene i tillegg til et frivillig papirdokument, leveres som pdf-dokument på en minnepinne.

(Fellesrådet kan velge om neste avsnitt er med)

Dersom leverandøren mener det er nødvendig, skal det leveres en versjon av tilbudet hvor det leverandøren mener er forretningshemmelig er sladdet. Leverandørene begrunner samtidig hver sladding.

Tilbudet skal være på norsk.

- Evaluering av tilbud og tildeling

Tilbudene åpnes og evalueres av oppdragsgiver sammen med en ekstern uavhengig person (Fellesrådet kan velge om denne siste setningen er med). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta avklaringer og til å foreta forhandlinger med leverandørene. Tildeling skjer etter nødvendige avklaringer og forhandlinger.

Alle leverandører som har gitt gyldig tilbud og som ikke er blitt avvist, vil få anledning til å innlevere revidert tilbud før beslutning om tildeling fattes. Reviderte tilbud må sendes skriftlig. Det vil bli satt en felles frist for mottak av endelige reviderte tilbud.

Alle leverandører som har gitt gyldig tilbud og som ikke er blitt avvist, vil få anledning til å innlevere revidert tilbud før beslutning om tildeling fattes. Reviderte tilbud må sendes skriftlig per epost. Det vil bli satt en felles frist for mottak av endelige reviderte tilbud.

Oppdragsgiver vil føre referat fra eventuelle forhandlinger som vil bli tilsendt leverandørene med mulighet til å kommentere.

Alle leverandører som innleverer tilbud, får beskjed om oppdragstildeling.

- Kontraktsutforming og informasjon

Partene tegner en standardavtale NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag (fastprisoppdrag).

Vedlegg

- Kirkebyggoversikt

Vedlegg 1	Kirkebyggoversikt

Det skal gjennomføres tilstandsanalyse på alle oppførte kirkebygg. Ved behov er det mulig å be om mer informasjon om kirkebyggene. Svar på spesifikke kirkebyggspørsmål blir ikke videresendt til øvrige konkurransedeltagere.

(Alt etter hvor mange kirker som skal kontrolleres fjerns nedenfor det som ikke trengs)

| Nr | Kirkebygg, fellesråd Kirkebyggadresse Kirkebyggets url fra www.kirkesøk.no | Energiforbruk siste fem år | Bygd, årstall Vernestatus | Arkitekt Typologi | Kirkerom Grunnflate Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xxxx kirke gate Link til kirkesøk | 1. 2. 3. 4. 5. | Byggeår Vernestatus | Arkitekt Mur/tre? | xxx kvm xxx m3 |
|  |  | Byggets egenart: En grundig beskrivelse av kirken, byggeår, dagens oppvarmingsløsning, kirkebyggets enøk-utfordringer, kirkens bruk, andre tilhørende bygg mm |
| 2 | Xxxx kirke gate Link til kirkesøk | 1. 2. 3. 4. 5. | Byggeår Vernestatus | Arkitekt Mur/tre? | xxx kvm xxx m3 |
|  |  | Byggets egenart: En grundig beskrivelse av kirken, byggeår, dagens oppvarmingsløsning, kirkebyggets enøk-utfordringer, kirkens bruk, andre tilhørende bygg mm |
| 3 | Xxxx kirke gate Link til kirkesøk | 1. 2. 3. 4. 5. | Byggeår Vernestatus | Arkitekt Mur/tre? | xxx kvm xxx m3 |
|  |  | Byggets egenart: En grundig beskrivelse av kirken, byggeår, dagens oppvarmingsløsning, kirkebyggets enøk-utfordringer, kirkens bruk, andre tilhørende bygg mm |
| 4 | Xxxx kirke gate Link til kirkesøk | 1. 2. 3. 4. 5. | Byggeår Vernestatus | Arkitekt Mur/tre? | xxx kvm xxx m3 |
|  |  | Byggets egenart: En grundig beskrivelse av kirken, byggeår, dagens oppvarmingsløsning, kirkebyggets enøk-utfordringer, kirkens bruk, andre tilhørende bygg mm |
| 5 | Xxxx kirke gate Link til kirkesøk | 1. 2. 3. 4. 5. | Byggeår Vernestatus | Arkitekt Mur/tre? | xxx kvm xxx m3 |
|  |  | Byggets egenart: En grundig beskrivelse av kirken, byggeår, dagens oppvarmingsløsning, kirkebyggets enøk-utfordringer, kirkens bruk, andre tilhørende bygg mm |